辽宁工业大学消防自动控制系统维保采购招标文件

- 维保服务项目任务书

- 投标须知

- 投标书

- 开标一览表

- 投标人基本情况表

维保服务项目任务书

一、本项目概况：

1.1项目地点：辽宁工业大学

1.2建筑规模清单: 9#综合教学楼约50000平方米、图书信息楼约46393平方米、高层学生公寓A座约17468平方米、高层学生公寓B座约17468平方米、实训实验基地59997平方米、5#综合教学楼约17243平方米、消防控制集成系统设备、消防水泵房等单体设施。

1.3招标范围：

A、消防系统部分设施整改、维修、完善；

B、消防系统设施维护保养；

1.4维保内容：

A、火灾自动报警系统。

B、自动水喷淋系统。

C、室内、外消火栓系统。

D、防火分隔（防火门、卷帘门）及防排烟系统。

E、应急疏散照明系统

F、气体灭火系统

1.5质量要求:符合建筑防火规范及使用要求。

# 二、合格投标人的资格、资质条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为。

3.本项目不接受联合体投标。

4.合格投标人还要满足的其它资格条件：

# 4.1投标单位在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单。

# 4.2具有消防技术服务机构一级或临时一级证书资质。

三、投标人报名及相关要求：

投标人持加盖单位公章的以下证件复印件报名，并遵守相关要求：

1.供应商三证合一营业执照副本，或单独营业执照副本、机构代码证副本、税务登记证副本。

2.法定代表人身份证、法定代表人授权委托书。

3.递交响应文件截止时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收和社会保障资金缴款凭证。

4.建筑业消防企业资质证书。
5.消防技术服务机构一级或临时一级资质证书。
6.投标方中标后不得将本工程项目进行转包或分包行为。
7.投标方在投标前先到现场进行实地踏看，获取报价内容。

8.投标方在完成技术交流后提供整个系统工程的维保方案、工程报价。

四、维保期

维保周期：2019年1月1日至2020年12月31日（三年，三个维保周期），维保合同每年签订一次。学校根据每年维保周期对维保质量进行验收考核，如工作圆满完成，则续签维保合同，如未能完成维保工作，学校有权终止维保合同。

五、消防系统设施维保方式
  投标方负责整个消防系统设施的全部前期维修及后期维护保养工作，并符合消防规范标准、消防第三方设施检测及使用要求。
六、维修及维保要求

6.1在投标方中标后，按照本校管理部门意图对整个消防系统设施进行检查维修，对系统存在的缺陷进行修复完善，满足现有建筑使用功能要求，并得到本校管理部门认可。

A、每栋单体建筑消火栓按钮启动消防水泵。

B、有喷淋的单体建筑报警阀压力开关启动喷淋水泵。

C、消防报警系统报警联动功能符合使用及规范要求。

D、应急疏散照明外管、照度及放电时间符合新规范要求。

E、室外消防供水管网检查漏点修复。

F、室外消防控制电缆检查或更换或增加。

G、防排烟设施检查维修、防火门及防火卷帘检查维修符合防火分隔要求

6.2在日后的维保期间，投标方每月对项目内容进行检查、测试、保养。故障报修24小时内需无条件到达现场进行维修排除。所有巡查、测试及维护保养必须有过程文字记录，每月月底整理双方签字盖章归档。由于维护不当给招标方造成经济损失，投标方负有赔偿责任。

6.3投标方在日后维保过程中保证24小时有具备应急维修能力的技术人员住校值班，消防技术负责人每星期至少到现场1次，维保技术人员相对固定，不得频繁更换。
七、结算方式

7.1维保项目为包工包料工程包含设备更换费用，投标方应根据现场实际情况，考虑不可预见的工程量增加及市场原材料价格风险，投标后总价不作调整，招标人额外提出变更除外，本项目一次性包定，不作更改。

7.2维保项目为日常服务费用包含维护保养辅助性材料，单件器件在100元以内的设备更换包含在维保费内，单件器件在100元以上的设备以及下列设备：包括烟感器、报警按钮、应急灯具、喷淋头、水泵、电柜、电线电缆等）由学校承担。

八、付款方式

8.1维保工程结束后，维修总款一次性付清。

8.2维保工程合同期满后无安全、质量隐患，七日内一次性维保总款付清。

投标须知

# 一、说明

1．适用范围：本招标文件仅适用于本次投标公告中所叙述项目内容。

2．定义：

2.1“招标方”系指组织本次招标的招标机构。

2.2“投标方”系指向招标方提交投标文件的承接维保任务公司方。

3．合格的投标方：凡有能力自主经营的公司法人为合格的投标方，投标方应遵守有关的法律、法规。

4．标书售价：每份人民币贰佰元整（￥200 .00 元）。

5．投标费用：无论投标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的费用。

6.投标人不得存在下列情形之一：

6.1与采购人存在利害关系且可能影响公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

6.2与本项目的其他投标人为同一个单位负责人；

6.3与本项目的其他投标人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

6.4被依法暂停或者取消投标资格；

6.5被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

6.6进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

6.7在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

6.8被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

6.9被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

6.10法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

7.禁止投标人相互串通投标，有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标 ：

7.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

7.2投标人之间约定中标人；

7.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

7.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

7.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

8.有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

8.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

8.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.5不同投标人的投标文件相互混装；

8.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.禁止招标人与投标人串通投标，有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

9.1采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

9.2采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

9.3采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

9.4采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

9.5采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

9.6采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

10.使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

11.投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

11.1使用伪造、变造的许可证件；

11.2提供虚假的财务状况或者业绩；

11.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

11.4提供虚假的信用状况；

11.5其他弄虚作假的行为。

# 二、投标文件的编写

1．投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

- 投标文件的组成：

2.1投标书

2.2开标一览表

2.3投标资格证明文件。[企业概况；供应商三证合一营业执照副本，或单独营业执照副本、机构代码证副本、税务登记证副本；法定代表人身份证、法定代表人授权委托书；递交响应文件截止时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收和社会保障资金缴款凭证；2016、2017年度财务审计报告；建筑业消防企业资质证书；消防技术服务机构一级或临时一级资质证书；近三年以来类似项目业绩证明材料；以及评分标准中要求提供的相关材料等]

2.4本项目服务方案及应急预案

2.5服务质量承诺书

2.6履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

2.7供应商企业荣誉证明材料

2.8自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

2.9参加本项目采购前3年内无经营活动中重大违法记录承诺书

2.10其他相关材料

2.11投标方应将投标文件装订成册，并填写“投标文件资料清单”。

2.12以上文件投标人按顺序装订成册，要求A4纸编制、打印，不得有加行、涂抹或修改，单位投标者由法人或委托代理人签字并加盖公章。

3．投标方资格的证明文件：投标方必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标方文件的一部分。

4．投标报价：投标方应在招标文件所附的开标一览表上写明投标设备或服务项目的单价和投标总价,按一个维保周期报价。如果单价与总价有出入，以单价为准。

5．投标方保证金：

5.1投标方应向招标方提供投标保证金，金额为人民币2000元，装在标有单位名称的信封中密封。

5.2投标保证金以现金形式提交。

5.3未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

5.4未中标的投标方的保证金，在定标后2日内予以退还（无息）。

5.5中标方的投标保证金，在签订合同后即退回中标方。

6．投标文件的签署及规定：

6.1投标文件正本和副本须打印，加盖投标人公章并由投标方法人代表和委托代理人签字。

6.2投标文件中不许有加行、涂抹或改写。

6.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

# 三、投标文件的递交

1．投标文件的密封和标记：

投标方应准备投标文件正本一份、副本六份，装在同一密封袋密封，并在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样，标明招标编号、投标项目名称，一旦正本和副本有差异，以正本为准，密封袋上注明“于2019年1月 3 日上午09:40 之前不准启封”的字样。

2．递交投标文件截止时间：2019年1 月3 日9:30 （北京时间），招标方拒绝在递交投标文件截止后受理投标文件。

# 四、竞标及评审程序

1．开标：

1.1招标方按招标公告中规定的时间和地点组织开标。

1.2开标时，投标方须由法人、或委托代理人（具有授权书）参加，签名报到同时交纳投标保证金，否则，视为自动弃权。

1.3开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

2．评标委员会：

招标方将根据招标的内容和特点组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行开标审查、质疑期间，投标方法人或委托代理人必须在场。

3. 资格审查和确定：

3.1投标人报名时，进行投标资格初审，审核合格者可参加投标报名。

3.2招标方允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

3.3招标方对投标人的服务承诺等投标文件实质性内容进行评审、结合开标现场投标人答辩情况综合评定。

4.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.1综合评分法

4.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

4.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。

4.1.3评分标准见附件1

5．投标文件的澄清：

为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方要求进行答疑和澄清。

6．其它注意事项：

6.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

6.2在投标、开标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

6.3评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.4竞标过程中不构成有效竞标的视为废标。

五、签定合同

学校在开标后3个工作日内，通知中标人签订合同。

辽宁工业大学招标办公室

2018年12月

投     标    书

致：辽宁工业大学

根据辽宁工业大学消防自动控制系统维保服务项目采购招标公告，我单位法人代表（签字）_______________正式授权并代表投标方___________________________________（投标方名称）提交下述文件文本正本一份和副本六份。

（1）开标一览表

（2）资格证明文件

据此函，法人代表宣布同意如下：

1．投标方将按招租文件的规定履行合同责任和义务。

2．投标方已详细审查全部招标文件，完全理解并同意招标文件规定的所有事项、全部参考资料及有关附件。

3．在规定的开标议标期间，投标方不得以任何理由撤回投标，否则投标保证金将不予退回。

4．投标方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料。

5．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：						邮编：

电话：						传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）						全权代表人签字：

日期： 2019年1月  日

开标一览表

投标方名称：_                 __

招标项目编号：辽工大招标     号

金额单位：元  人民币

| 序号 | 建筑名称 | 建筑面积（m2） | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |

投标方法人代表签字：

职务：							日期：2019 年    月   日

注：1、此表与投标书一同装在密封袋内。

2、此表“序号”栏应根据“招标设备或服务项目清单”的序号填写。

3、此报价为一个维保周期报价。

投标人基本情况表(一)

| 单位名称 |  | 单位地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 联系人 |  |
| 成立时间 |  | 注册资金（万元） |  | 固定资产（万元） |  |
| 法人代表 |  | 技术负责人 |  |
| 资质等级情况 | 资质名称 | 颁发部门 | 资质等级 | 颁发时间 |
| 投标人近三年有无不良记录或因招标违规涉及司法诉诉讼情况 | 有（ ），无（ ） |
| 投标人近三年承担过的工程项目 |  |
| 其他有竞争力的说明 |  |

投标人基本情况表(二)

身份证复印件 投标人签字: 手机号：

身份证复印件 签订合同人签字： 手机号：

附件1：

辽宁工业大学消防自动控制系统

维保服务项目评分标准

| 项目 | 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 1 | 维保费用报价 | 1、基准报价：最低报价为基准报价； 2、报价得分＝（基准报价/投标人报价）×30。 | 30 |
| 商务部分 | 2 | 投标人 财务状况 | 投标人提供2016、2017年经第三方会计师事务机构出具的审计报告原件，评委根据资产规模（注册资产、净资产）；经营状况（主营业务收入、净利润、净利润收益率）；偿债能力对各投标人横向比较：好：10分，一般：5分，差： 0分。 | 10 |
|  | 3 | 投标人 企业荣誉 | 投标人提供企业获得国家级奖项每个得4分，省、市级奖项每个得2分，最高得10分 | 10 |
|  | 4 | 投标人 业绩 | 近三年以来提供维保服务项目的业绩，其中： 1、提供高校维保服务合同，每提供一个得2分，最高得10分； 2、提供承担过5万平方米以上单体综合楼宇消防维保服务合同，每提供一个得2分，最高得10分。 | 20 |
| 技术部分 | 5 | 后期保障能力 | 保证24小时驻校维保服务，得10分 保证消防工程师驻校维保服务得10分 | 20 |
|  | 6 | 应急处理能力 | 发生纠纷、投诉以及火灾、安全事故等突发情况的应急预案和应对措施。 横向比较：好：5分；较好：3分；一般：1分；差：0分。 | 5 |
|  | 7 | 服务承诺 | 针对本项目的服务承诺，是否全面、可行。 横向比较：好：5分；较好：3分；一般：1分；差：0分。 | 5 |